华中科技大学武昌分校文件

校保[2007]4号

关于“12·3”、“12·23”两起火灾事故情况的通          报

2007年12月，学校连续发生两起因使用电器不当引起的火灾事故，总损失折合人民币近6000元，现将火灾情况通报如下：

一、引起火灾原因及处置经过

1．12月3日1时25分许，中区食堂一储藏室发生火灾。经保卫处调查，发生火灾的原因是使用电器不当而引发。5号档口员工李苏于12月2日18时许用电饭煲烧完开水灌满一开水瓶后，电饭煲里面还剩有水，未拔插座（电饭煲自动系统已坏）离开储藏室。12月2日21时许，中区食堂员工下班，因电饭煲自动开关系统已坏，将水烧干后引起电线起火，导致火灾发生。保卫处接报后，值班干部侯化斌、黄银章立即带领巡逻班赶到现场，到现场时火已烧出窗外，经过校卫队员和消防战士近20分钟扑救，将火扑灭。学校对此次火灾事故的直接责任人李军、李苏责令其赔偿全部损失，并对其后勤相关领导罚款600元至1000元。文保分局消防大队将对事故直接责任人和保卫、后勤分管领导责任人进行相关处罚。

2．12月23日23时10分许，自动化系数控实训基地发生火灾，经保卫处调查，发生火灾的原因是使用电炉溶化石蜡而引发。数控实训基地指导老师陈纯在下午4点钟左右，用电炉溶化石蜡倒模具，当石蜡溶化后，陈纯将电炉底部电源插头拔掉，端到6号机床倒模具，倒完模具后，里面剩下五分之一石蜡，就又将电炉放回原处，然后，就去指导学生实训。在此过程中可能有其他人又将电源插上。到下午5点10分左右下班时，指导学生实训的五名实训老师吴旭峰、陈纯、舒志峰、张海峰、陈瑞宏都未检查电源是否关掉，因电炉在工作状态，将石蜡烧干后，电炉烧穿，引燃木椅，从而引发火灾。保卫处干部侯化斌接中区岗报告后，立即带领黄银章和巡逻班赶到现场，到现场时，因无钥匙打不开门，他们就把窗户砸破在外面用灭火器控制住火势，再用撬杆将卷闸门撬开，将火扑灭。此次火灾虽未造成很大的经济损失，但反映出严重的安全管理漏洞。一是烧石蜡的现场有很多石蜡，并且一米处就有一台近40万的机床，如果发现晚了，将周围的石蜡引燃，殃及到机床，将酿成重大火灾事故；二是数控实训基地管理不规范，烧石蜡距机床太近，且没有专用场所；三是下班后当班人没有对电源进行检查。学校将对此次火灾事故的相关责任人进行经济处罚和行政处理。

二、下一步工作措施

这两次火灾的发生是典型的火灾责任事故，也暴露出我校消防安全管理工作存在隐患和死角，如员工的防火意识不强、安全用电常识欠缺、各部门对员工安全教育普及不够等。为此，广大师生员工要引起高度重视，吸取教训，做到警钟长鸣，始终不放松消防安全这根弦，将火灾事故消灭在萌芽状态。冬季来临，风干物燥，是火灾事故的多发季节，为确保元旦和寒假前学校消防安全，特提出如下措施：

1．各部门要将火灾事故和消防工作要求通报到每个师生员工，加强师生员工消防安全意识和安全用电教育，对新聘用员工和关键岗位人员进行消防知识培训，学校将对各单位消防安全教育效果情况进行一次抽查。

2．强化安全用电管理，严禁使用电炉、热得快、电热毯等电器，严禁乱接电线插座，人员离开房间或临时停电时要检查用电情况并拔下使用中的电器插座，防止火灾事故发生。学校将对违规使用电器的单位和个人进行通报批评和经济处罚。

3．严格落实安全责任制。各单位要建立、完善安全消防责任制，明确本单位各部位值班人员和安全责任人。每日对分管的部位进行消防安全检查并签字（具体按保卫处制发的《日常安全消防检查登记表》填写），凡因工作失职、未履行职责造成的火灾事故，学校将追究相关人员的责任。

4．后勤集团要针对消防部门下达的《责令限期整改通知书》，对安全隐患进行彻底整改；总务处要对全校安全用电情况进行重点检查，更换老化的电源线路；保卫处要对全校消防设施、器材进行全面检查，发现问题及时整改，切实杜绝消防安全事故的发生。

5．学校将结合元旦消防安全大检查，于12月29日对全校的消防安全情况进行一次普查，各单位在学校检查之前要进行自查，对自查和安全消防工作会议贯彻情况用书面材料上报保卫处。

三、要求

1．加强组织领导，明确工作职责。各单位各级领导要充分认识火灾事故的危害性和严重性，结合此次火灾事故教训，制定本单位切实可行的消防安全措施，明确本部门及重要部位防火责任人，建立“安全自查，隐患自改，责任自负”的消防安全管理机制，确保各项消防安全职责、制度、措施的落实。

2．突出工作重点，狠抓隐患整改。各单位要把危及师生员工人身安全的火灾隐患作为整治的重点，对检查发现的问题要逐一登记，并“定人、定时、定责”整改，及时消除可能引发学校火灾事故的隐患，有效改善学校的消防安全环境。

3．加强信息反馈，不断提高处置火灾险情的快速反应能力。各级领导要随时掌握分管单位消防信息的动态，发现火情果断处置，迅速报告，最大限度的减少损失，力争把火灾事故消除在萌芽之中，对因工作失职导致发生重大火灾的责任人要严肃处理，并追究单位领导人的责任。

华中科技大学武昌分校

二OO七年十二月二十四日

主题词：火灾  事故  通报

华中科技大学武昌分校办公室              2007年12月24日印发

共印45份