
华中科技大学武昌分校文件

校保[2010]8号


华中科技大学武昌分校

2010～2011学年度消防安全工作计划

2010年是《高等学校消防安全管理规定》实施的第一年，为促进学校的发展，保证学校教学、工作和生活顺利进行，确保学校良好的消防安全环境，以学习、宣传、落实《高等学校消防安全管理规定》为重点，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，规范和加强学校的消防安全管理，提出2010—2011学年度消防安全工作计划。
1、 加强领导，落实责任
全校的消防安全工作归口保卫处统一管理。

各级领导要认真履行《高等学校消防安全管理规定》赋予的职责，校领导与各院系、部门领导，各院系、部门领导与岗位责任人签订《消防安全责任书》，强化消防安全责任意识，规范消防安全工作，逐项落实消防安全工作措施。
      二、加强消防安全教育和培训

1.各院系、各部门要积极开展形式多样的消防安全教育，让师生员工了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法，稳步提高消防安全“四个能力”。
2.保卫处、学生处和各院系要结合2010级新生入学安全教育，增加、充实消防安全教育和培训内容。
3.教务处在每学期期中教学检查时要督促检查各教学单位对进入实验室的学生进行安全技能和操作规程培训情况。
4.每学年保卫处、学生处、后勤集团、宿管中心联合组织两次以学生自救、逃生等防火安全常识为内容的模拟演练。
5.保卫处建立一支以本处员工、校卫队员、宿舍管理员为成员主体的义务消防队，学生处建立一支以学生为成员主体的志愿消防队，并定期进行消防知识和灭火技能培训。
6.保卫处每年派3—4人参加消防专业培训，提高管理人员自身知识水平和业务能力。

      三、加强管理，完善制度

1.对照《高等学校消防安全管理规定》要求，对我校现有的消防安全制度进行修改、增补和完善。
2.保卫处牵头，明确消防安全重点单位（部位），责任到人，严格实行消防安全管理。
3.保卫处负责建立健全消防档案，消防档案应全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。

      四、消防安全检查和整改规范化

1.对学生宿舍、食堂、教学楼、超市、图书馆、实验楼（室）、配电房等消防安全重点单位（部位）每日进行防火巡查，确定各单位（部位）现有值班人员为巡查人员，每日值班记录要有防火巡查记录，值班人员的主管单位是该消防安全重点（单位）部位的责任单位。
2.校内各单位每月至少进行一次防火检查，防火检查应当填写检查记录。
3.保卫处每个季度至少进行一次全校性消防安全检查，将校内各单位的检查记录进行统计汇总，并抽查核实，形成书面报告上报分管校领导。
4.校内各单位发现火灾隐患应立即整改，不能立即消除隐患的要及时报保卫处；火灾隐患尚未消除的，隐患部位要采取防范措施保障消防安全；对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当停止使用危险部位。

5.加强消防控制室的管理，做好消防设施、器材的配置和维护保养工作。

附件：1.华中科技大学武昌分校消防安全管理制度

      2.华中科技大学武昌分校消防安全管理措施

      3.华中科技大学武昌分校消防安全管理操作规程

                     华中科技大学武昌分校

二〇一〇年十一月十六日
主题词：消防安全  工作计划
华中科技大学武昌分校办公室      2010年11月16日印发

附件1：

华中科技大学武昌分校消防安全管理制度

一、消防安全教育、培训制度   

1.每学年新生入学教育时请湖北省消防协会宣讲站的教官宣讲消防知识、灭火器材使用方法、逃生的基本技能等消防常识，提高新生的消防安全意识。   

2.每年分两次组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火，安排扑救初起火灾和疏散逃生的演练。  

3.各院系每学年要组织学生进行一次逃生演练，提高学生自防自救能力，在不同学习时期对学生进行防火安全教育，要求学生遵守消防安全规定，严防火灾事故发生。

4.对维护保养和使用消防设施的人员应进行实地演示和培训。   

5.对安保部门新进员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。   

6.安保部门员工换岗前必须进行消防安全再教育培训。   

7.消防控制中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。   

二、防火巡查、检查制度   

1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。   

2.保卫处治安防范科每日进行防火巡查，每月对各单位进行一次防火检查并复查追踪改善。   

3.检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，有关人员要在记录上签名。   

4.检查部门应将检查情况及时通知受检部门，适情下达隐患整改通知书，受检部门按要求及时整改。   

5.受检部门对检查中发现的火灾隐患未在规定时间内及时整改的，根据奖惩制度给予相应处罚。   

三、安全疏散设施管理制度   

1.保持疏散通道和安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。   

2.按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。   

3.保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。   

4.严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。   

5.严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。   

四、消防控制中心管理制度   

1.熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。   

2.做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。   

3.按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续，无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。   

4.发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。   

5.非工作所需，不得使用消防控制中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。   

6.上班时间不准在消防控制中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。   

7.发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，拨打50100100电话通知保卫处值班室，并用对讲机通知巡逻班到火灾现场。

五、消防设施、器材维护管理制度   

1.全校消防设施日常使用维护管理由保卫处专职消防管理员负责，各单位配置的消防设施由单位指定专人负责，专职消防员要不定时检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完整。  

2.消防设施及设备的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理单位负责，要求设专职管理员，每日按时检查消防设备运行情况，查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常情况及时检修，保持设备完好的使用状态。   

3.消防设施和消防设备定期测试：   

（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理单位负责组织实施，每个烟、温感探头至少每年检测一次。   

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否使用正常。   

（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。   

（4）室内消火栓、喷淋泄水每季度测试一次。   

（5）其它消防设备，根据不同情况决定测试时间。   

4.消防器材管理：   

（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。   

（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证设备处于完好状态。   

（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。   

（4）各单位的消防器材由本单位管理，并指定专人负责。  

附件2：
华中科技大学武昌分校消防安全管理措施

为贯彻落实文保系统加快推进“防火墙”工程建设的相关精神，全面加强和深化我校“四个能力”建设，加强学校消防安全管理，杜绝校园火灾事故发生，把校园消防安全工作落到实处，制定如下措施：

一、工作方针和组织机构

    1.消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针。全校师生员工必须严格执行《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》，严格落实消防岗位职责。

    2.坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行消防安全责任制。学校成立防火安全委员会，负责领导全校消防安全工作。各院(系)成立防火安全工作领导小组，具体负责本单位的消防安全工作。

    3.消防安全重点单位（部位）所在单位均应分别在所在区域成立3—10人组成的义务消防队，并经常组织业务培训。所有部门、科室、宿舍均应指定消防责任人。

    4.学校的校卫队员为义务消防员，校园发生火灾时，必须奋力参与扑救工作。

5.每一个师生员工发现火灾后都有报警和扑救的义务。

    二、消防安全知识的宣传和教育

    1.学校防火安全委员会确定每年11月为“校消防安全月”，运用多种形式宣传《中华人民共和国消防法》等消防法规，宣传火灾案例，宣传救灾逃生常识，并组织各种防火、灭火演练。

    2.各院(系)、单位的消防安全工作领导小组经常对本单位职工、学生进行消防安全宣传，使“防范胜于救灾、隐患险于明火、责任重于泰山”的消防意识家喻户晓、人人皆知。

    3.在确定的消防安全重点单位（部位）处张贴防火宣传标牌、标语，营造全员防火安全氛围。

4.开展户外宣传，每月9日（寒暑假除外）在校园LED显示屏上宣传消防知识、逃生自救方法、消防器材使用方法等，增强师生员工的消防意识，将消防安全知识和安全逃生常识传递给师生员工。

    三、消防安全规定和要求

    1.各单位应认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《高等学校消防安全管理规定》，认真落实消防安全责任制。要结合本单位实际制定切实可行的消防安全管理制度。要特别重视和加强消防安全重点部位的消防安全工作。各单位消防安全工作领导小组组长必须亲自负责本单位消防安全重点部位的防火工作，确保责任落实、规章制度上墙、防范措施到位、消防器材完好、职工懂得救灾逃生常识，杜绝火灾事故或将火灾损失降低到最低限度。

2.新建工程或房屋改建均应严格按照防火要求设计，并报经武汉市公安消防局批准后方可施工。工程竣工后，需经消防部门验收合格后方可使用。公用房屋进行室内装修(璜)前，应向保卫处提出初审报告，经批准后方可施工(必要时，须向市公安消防局审请报批)。否则一切后果由房屋使用单位或装修单位自负。

    3.所有建筑物均应按规定配备消防器材。经营性单位或经济承包单位，应按保卫处提出的要求，自筹经费配足配齐消防器材。由学校出资配置在各单位的消防器材由所在单位负责管理，不得丢失、损坏，不得随意挪动或挪作他用。

    4.有关消防安全规定：

    (1)严禁私拉乱接电线、私装插座和私自增设电器设备；
    (2)严禁用铜丝(或其它金属丝) 代替保险丝，严禁任意增大保险丝容量；
(3)严禁私自使用电炉，因教学、科研等确需使用电炉的，必须填报“电炉使用申请表”，并经保卫处批准后方可使用；
    (4)严禁使用热得快、煤油炉、酒精炉、汽油炉；
    (5)严禁在宿舍内使用蜡烛。
    (6)严禁坐(卧)在床上吸烟，严禁乱抛烟头和火柴棒；
    (7)严禁在室内和走道内焚烧杂物，严禁用可燃物作灯罩或用灯泡(管)烘烤可燃物，严禁随意焚烧树枝、树叶；

    (8)严禁封闭或堵塞消防通道；

    (9)严禁挪用消防水带或其他消防器材；

    (10)严禁开启消防龙头(发生火灾灭火时例外)或损坏消防设施；

    (12)严禁电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员无证上岗、违章操作；

    (13)严禁违章使用各类电器设备。

    5.各单位消防安全工作领导小组要定期检查和分析本单位的消防安全工作，检查消防安全责任制落实情况，切实做好消防安全工作。

    四、消防安全监督和火灾隐患整改

    1.学校消防工作接受武汉市文保分局消防大队的监督和指导。日常工作由保卫处承担，并向校防火安全委员会和消防管理人负责。

    2.校防火安全委员会不定期召开工作会议，传达贯彻公安消防机关的重要指示，研究解决学校消防工作的重大问题，决定消防工作中的重大奖惩事宜。

    3.保卫处按《中华人民共和国消防法》等有关法规的规定，负责对全校消防安全工作进行定期或不定期检查。对检查中发现的火灾隐患，向责任单位(人)发出“火灾隐患整改通知书”，责令立即整改或限期整改。对未能按要求进行整改的单位或个人，实行通报批评。

    4.各院(系)、各单位必须自觉接受消防安全监督，重视消防安全防范工作，重视火灾隐患整改工作。

    五、奖励和处罚

    全校师生员工均应高度关心和重视校园消防安全工作，严防火灾事故发生。一旦发现校园火灾，任何人都有义务和责任迅速拨打50100110报警，并奋力参与扑救。

    1.奖励

对在消防工作中取得下列成绩或做出贡献的单位(个人)，学校将给予表扬或必要的物质奖励：

    (1)模范执行消防安全管理制度，认真落实消防安全管理措施，消防安全工作做得好，在消防安全检查中从未发现火灾隐患，未发生火灾事故的；

    (2)对消防器材的保管、保养工作认真负责，有效地延长器材的使用寿命，为学校节省资金的；

    (3)发现并排除重大火灾隐患，有突出贡献的；

    (4)在发生火灾事故时，奋力抢救，有显著贡献的；

    (5)有其他突出成绩和贡献的。

    2.处罚

    对无视消防法规、思想麻痹大意、发生火灾事故的单位或个人，情节较轻的，给予通报批评、经济处罚或对责任人进行必要的行政处分。情节严重的，将由公安消防机关或司法机关追究有关责任人的刑事责任。

有下列违反消防安全规定之一者，在赔偿经济损失的同时，学校将对有关单位或个人给予通报批评并与评先和入党挂钩：

    (1)违反本规定第三款第4条(“有关消防安全规定”)之一者；

    (2)因过失引起轻微火灾事故者；

    (3)占用消防间距、堵塞消防通道者；

    (4)掩埋、圈占、损坏、挪用消防栓、消防水带、灭火器等消防设施者；

    (5)指使他人违反消防规定、违章作业，造成一定后果者；

    (6)对火灾隐患整改不力者；

(7)其他违反消防法规行为者。
六、消防安全职责
防火委员会职责

1.贯彻上级有关消防工作的指示，研究本单位消防工作，督促、检查本校的消防工作。

2.督促各单位确定防火责任人，落实各项防火责任制。 

3.根据季节特点与消防安全需要，组织有关部门开展群众性的防火宣传与检查。 

4.建立健全防火制度。 

5.组织防火检查，消除隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。 

6.把消防工作纳入单位总结、评比内容之一，严格执行消防法规。
消防安全责任人职责

1.贯彻执行消防法规、规章和技术标准，制定、履行本单位消防安全制度和措施。

2.经常开展消防安全宣传教育，提高消防意识。

3.进行经常性的防火安全检查，及时制止、纠正违法违章行为，防止和消除火灾隐患。对暂难以消除的火灾隐患必须采取应急措施，确保安全。对公安机关消防机构指出的火灾隐患，应限期整改，并将整改情况报告公安机关消防机构。

4.完善消防设施，配备消防器材。重点部位的火灾自动报警、自动灭火设备保持良好运行状态。消防设备、设施和器材必须有专人负责维护管理，保证完善应有的使用效果。

5.建立消防档案，确定消防安全重点单位（部位），制定并落实安全管理措施，定人、定点管理。

6.建立防火安全值班、巡逻制度。值班、巡逻人员必须身体健壮，责任心强，掌握防火、灭火知识，及时发现、处理不安全因素。

7.建立防火组织，制定灭火方案，定期组织灭火演习。发生火灾应立即报警，组织扑救，抢救人员、物资，并保护火灾现场，协助公安消防机关、消防机构做好事故查处工作。

8.房屋、场地的出租单位和工程的建设单位，应与有关单位签订防火安全责任制度，按规定明确单位的防火安全责任制。

9.建立本单位实施安全责任制的考核、奖惩制度，奖优罚劣。

消防管理人员职责

1.拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。

3.拟定年度消防安全工作经费预算和组织保障方案。

4.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5.组织对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养和维护，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

6.组织管理专职消防队和义务消防队。

7.组织开展对员工进行消防知识和技能的宣传教育培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

8.完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题，若因未履行职责而发生火灾事故的，将承担相应的责任。

保卫部门消防职责

1.督促检查各部门贯彻执行消防规章制度，协助有关领导检查落实各级消防责任制的情况，消除火灾隐患。 

2.协助有关部门追查处理火灾责任人。 

3.对消防器材和设施进行检查，发现问题及时提出建议，督促解决，并向校防火委员会汇报。 

4.负责宣传全校消防工作，培训消防技能，配备、监督使用消防器材。 

5.落实每日的防火巡查和每季度的防火检查，每逢重大节日，应加强检查，对查出的火灾隐患和不安全因素，及时向校防火委员会汇报，并认真督促解决。发生火灾时，协助校防火委员会指挥火灾扑救工作，并迅速查明原因，向防火委员会汇报。 

6.作为校防火委员会的办事机构，实施对义务消防队的具体领导和业务指导。 

义务消防队队员职责

1.认真学习有关消防法规，消防安全制度和消防安全操作规程。 

2.了解掌握校内可能发生火灾危险的部位和防火措施情况。 

3.定期参加消防安全培训和消防演练，提高预防和扑救火灾能力。 

4.做好校园夜间防火巡查，并填写巡查记录。

5.妥善处置火灾危险，无法当场处置的应当立即报告。 

6.一旦发生火灾，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员，火灾扑灭后，应协助保护现场，接受事故调查。

电工消防安全职责

1.认真学习掌握电器知识和国家有关电器的操作规程，没有电工操作证的，不得上岗工作。 

2.熟练掌握消防灭火器材，严格执行电器安全操作规程和电器消防安全管理制度。 

3.在有爆炸危险的场所应安装防爆灯具、开关和电机，在有大量粉尘、尘绒的场所应安装防尘灯具、开关和电机，一般仓库的开关、配电盘应安装在库房外墙上，在有爆炸危险的大量粉尘、尘绒场所，电线应穿管敷设。

4.不符合规定的电气设备或在不符合要求的场所安装电气设备时，电工有权拒绝安装。

5.要经常检查、维护、保养各种电气设备，及时消除不安全隐患，发现不符合要求的电气设备，有权予以拆除。

6.每日电工应对电器设备进行巡视、检查，做好运行记录。

7.使用自备电源发电时，应严格执行有关安全操作规程。

木工岗位防火安全职责

1.木工房严禁烟火，不准在木工房内吸烟和生产热胶，需要动火必须办理动火审批手续，操作完后应熄灭火。 

2.加工木料的各种机器设备的转动轴承部位要经常加油润滑，防止摩擦生热。 

3.经常检查维护电器设备，电气设备发生故障或超负荷运行，应立即报告电工检查、修理。

4.木工房内的刨花、木梢、棉等杂物，每天要清扫到安全的地方存放并妥善处理，保持室内清洁。 

5.配置必要的灭火器材，定期检查，及时更换。 

各部门仓库保管员岗位消防安全职责

1.未经许可，无关人员禁止进入仓库。 

2.仓库消防安全管理要做到“五不准”、“五留距”、“一整齐”。即在仓库内不准设火炉、不准乱拉乱搭电线、不准吸烟、不准点油灯、不准易然物品或性质相抵触的物品混存；货物堆放要留墙距、柱距、顶距、灯距，堆放要整齐划一。

3.装卸易然易爆危险物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、高压、摩擦和倒置，不准使用能产生火花的工具开启容器，不准穿带钉的鞋进入库内，在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。 

4.受阳光照射容易燃烧、爆炸的危险物品，不得在露天存放；遇水容易燃烧、爆炸的危险物品，不得存放在潮湿的易积水地点。 

5.闪点在45℃以下的桶装易然液体不准在露天存放，如需要在露天存放时，必须采取有效的消防安全措施。 

6.严格用电、火管理，每日要三查，一查关闭门、窗情况；二查电源、火源、消防易燃情况；三查货物堆垛及仓库周围有无异常情况现象。 

7.根据存放货物的不同性质配备相应的灭火器材，定人定期检查、更新。

8.严禁将性质不相符的化学危险品进行混存。 

学生宿舍、教工宿舍责任人的防火职责

1.严格贯彻执行消防法规和有关规定，配合学校开展消防工作。 

2.对本部门的消防安全负责，明确各自的防火责任区和具体岗位的防火任务。
3.严格执行岗位防火责任，自觉遵守消防安全规章制度、操作规程，做到处处有人管。 

4.熟悉本部门要害部位的火灾危险性，要有符合实际、切实可行的岗位防火责任制，并有保证责任落实的具体措施，经常进行检查，确保安全通道畅通无阻，发现问题及时采取措施，同时报告上级主管。 

5.经常组织师生员工学习消防常识，能达到“四懂”、“四会”，及时消除火害隐患。

6.经常对宿舍进行巡查，查处私拉乱接电线、违规使用大功率电器和“热得快”等现象，对所发现的问题要立即制止，并督促其整改。

附件3：
华中科技大学武昌分校消防安全操作规程

一、手提式干粉灭火器操作规程

手提式干粉灭火器使用时，在距离火焰1—2米左右处使用。先拨下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手握住压把和提把，用力下压，干粉即喷出。将喷嘴对准着火部位的根部，灭火时要站在风向的上风。

二、消防栓操作规程

1.每月逐个检查出水实验；

2.消除阀闭塞启闭杆周围的杂物，将消防专用板手套于杆头，转动启动杆，加注润滑油；

3.用油布将螺纹上的锈擦净，检查闷盖内胶垫圈是否完好；

4.打开消防栓，检查供水情况，再放净锈水后关闭，并观察有无漏水现象；

5.外表油漆剥落及时补修；

6.消除消防栓附近障碍物，3米内不准堆放任何物品；

7、发生火灾时，将消防水带甩开并拉直，灭火一头接好水枪，另一头接在消防栓接口上，逆时针打开水阀。

三、消防水泵房操作规程

1.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式；

2.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程：在消防泵房的配电消防水泵控制柜，把电源开关操作手柄打在“ON”的位置；当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时，消防泵房的消防泵会自动启动供水；低于5.5kg/c㎡时，消防泵房的另一台消防水泵启动供水，这时两台消防泵同时工作；

3.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤：在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后，按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮，停止消防泵房的消防水泵工作，或在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮，停止消防泵房的消防水泵工作；

4.水泵房消防水泵手动控制操作步骤：在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”；在消防泵房的消防水泵控制箱上，把电源开关操作手柄打在“ON”的位置；在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮，启动消防泵房的消防水泵；在消防中心的消防主控盘按下消防水泵“停止”按钮，停止消防泵房的消防水泵；

5.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤：在消防泵房的消防水泵控制箱，把电源开关操作手柄打在“ON”的位置；在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮，启动消防泵房的消防水泵；在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮，停止消防泵房的消防水泵。

四、消防控制室操作规程

1.消防控制室每日必须实行24小时值班制度，每班不少于2人；

2.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》有关要求；

3.消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态；

4.消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水装置水量充足；确保消防水泵储水阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火圈帘门等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；

5.接到火灾报警后，消防控制室必须尽快确认；

6.火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打50100110报告给总值班室，根据值班干部指示报“119”；

7.立即启动灭火和应急疏散预案。

PAGE  
1

