
武昌首义学院文件
院保〔2015〕2号


关于切实加强学校消防安全工作的紧急通知

全校各单位：

根据《教育部办公厅关于切实加强学校消防安全工作的紧急通知》（教发厅〔2015〕6号）通知精神，结合教育厅秋季开学、安全大检查及深化“打非治违”专项整治工作，为切实加强学校消防安全工作，坚决杜绝一切消防安全事故的发生，确保师生人身财产安全，维护校园和谐稳定，现将有关要求紧急通知如下：

一、高度重视消防安全，切实加强组织领导

各单位要高度重视消防安全工作，切实加强组织领导，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，充分认识做好学校消防安全工作的重要性和紧迫性。要不断强化红线意识、责任意识和底线思维，认真落实“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁签字谁负责”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，抓好学校学生公寓、实训基地、实验室、教学楼、食堂、超市、出租屋等重点部位和人员密集场所的消防安全工作。

二、加强重点部位隐患排查，杜绝消防安全事故

1．学生公寓

禁止使用大功率电器，乱接乱拉电线，接线板超负荷运转，出门要关闭电源，保持疏散通道畅通。

2．实训基地、实验室、教学楼

严禁使用非实验工作用电炉、电烤箱等电热器具；使用的电烙铁要放在不燃支架上，周围不得堆放可燃物，使用完毕应及时切断电源；凡有变压器、电感线圈的设备，必须置于不燃物基座上；实验工作中同时启动的用电设备，其用电量总额不得超过该室所配电气设施的额定负荷；不准乱接乱拉电线；严格易燃、易爆化学药品的保管、使用制度，不得麻痹大意；各类实验用原材料等物品应妥善保管、整齐存放；废弃的杂物应及时清理，不准乱扔乱抛；凡配备的消防设施、设备要确保完好，妥善保管，严禁挪作它用或随便挪位；严禁堵塞疏散通道。

3．食堂、超市

做好油气管网、电气线路的排查，确保配备的消防设施、设备完好，妥善保管，严禁挪作它用，确保疏散通道的畅通。

4．出租屋

严禁集生产、销售、生活的“三合一”场所存在；严禁乱接私拉电线、违章使用电气设备；严禁使用、储存易燃易爆化学物品；确保疏散通道、安全出口畅通；按照规定配备消防器材、应急照明灯。

三、加强消防安全管理，建立健全安全制度

严格落实消防安全主体责任，按照规定定期进行消防安全检查、巡查并做好登记，加强消防设施维护保养，严格落实消防安全重点部位和用火、用电、用油、用气等危险源管理措施。切实把校园安全的各项要求落到实处，进一步建立健全安全制度，严查隐患，严堵漏洞，坚决防止各类消防事故的发生。

四、做好安全应急管理，提升应急处置能力

进一步完善应急处置机制，制定符合实际、有针对性和可操作性的应急处置方案，提高应急处置能力。严格值班制度，保持通信畅通，确保发生事故及时上报，及时采取措施妥善处理，有效防范和处置各类事故。
武昌首义学院

                                  2015年9月10日

武昌首义学院学校办公室             2015年9月10日印发
-1-

