
武昌首义学院
院基建〔2022〕1号


关于印发《武昌首义学院基建处施工安全管理办法》的通知

全校各单位：

现将《武昌首义学院基建处施工安全管理办法》予以印发，请各单位遵照执行。

武昌首义学院

2022年4月21日

武昌首义学院学校办公室               2022年4月21日印发

   主动公开

武昌首义学院基建处施工安全管理办法

为了加强学校基本建设工程项目的施工安全管理，规范安全管理行为，履行建设单位安全责任，确保安全生产，防止发生安全事故，保障工程的顺利进行，根据《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》（以下简称《条例》），制订本管理办法。
  第一条 基建工程项目的施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

第二条 施工安全管理的基本原则

全面贯彻执行国家、地方和建设主管部门制定的有关安全生产的方针、政策；认真履行《条例》规定的建设单位安全责任，主动接受、积极配合政府建设行政主管部门对建设工程安全生产和文明施工的指导和监管；依照《条例》和合同，督促监理单位、施工单位确实履行安全责任。
  第三条 施工安全管理职责

  1.对施工安全管理工作进行统一领导，对《条例》规定的建设单位的安全责任进行分解，精心安排，跟踪检查各项工作的完成情况，确保每个建设项目建设单位安全责任的全面落实。
  2.协调各方面关系，具体承担合同范围内涉及施工安全、文明施工的建设单位工作内容。
  3.及时传达、组织学习有关安全生产的文件，加强对施工安全宣传教育工作的领导。系统收集有关施工安全方面的法律、法规和政策性文件，跟踪了解涉及施工安全技术的法规性文件，建立施工安全管理的知识系统。

4.建立健全安全文明施工检查制度，规划检查内容，负责检查工作的组织实施。依照施工安全的法律、法规和合同的规定对施工单位、监理单位的施工安全文明行为进行规范，定期组织涉及施工安全的专项检查工作，建立施工单位、监理单位安全生产文明施工行为检查评价档案。
  5.跟踪检查各项整改措施的落实。
  6.负责重大安全事故的协调处理工作，发生重大安全事故，必须第一时间报告处领导。
  7.履行《条例》规定的建设单位安全责任相应的工作任务。
  第四条 施工安全管理的规划工作

  1.在项目开始施工前，组织现场踏勘、收集施工范围及周边的资料，根据施工图纸、地勘资料，分析项目的施工条件，编制施工安全管理工作规划。根据国家建设行政主管部门的相关规定，明确建设单位和施工单位的施工安全、文明施工责任及相关的奖罚措施。
  2.施工安全管理规划内容
   （1）涉及施工安全的施工条件分析：工期设定的合理性，可能投入的大型机械设备使用的安全要求，涉及需组织专家安全性论证的施工项目，基础围护形式的安全风险，爆破施工等等；
  （2）明确重点安全控制对象；
  （3）有针对性的管理工作规划。
  第五条 施工安全管理实行检查制度

1.施工前检查

（1）针对施工单位的检查：项目部安全岗位责任制，施工单位对工程项目安全检查制度，项目施工管理机构人员的符合性和到位情况，施工组织设计的审批情况，对危险性较大的分部分项施工的专项方案及专家论证，大型机械设备投入使用前安检部门检验批准情况；现场文明施工准备情况。
  （2）针对监理单位的检查：安全监理岗位责任制，安全监理管理制度，对工程项目安全检查制度，按照工程建设强制性标准对施工组织设计中的技术措施或专项施工方案的审查情况（内容、程序）。
  （3）建设方涉及施工安全方面工作情况的自查：建设手续办理合规性，地下管线等施工作业环境资料的提供情况，针对现场、施工单位、监理单位施工前施工安全准备工作的检查情况；重大设计变更审批情况；合同规定应由建设方承担的工作内容完成情况。
2.定期检查
  （1）施工期间，每二周建设方现场代表应组织施工单位、监理单位对项目施工现场安全进行全面的检查，并形成完整的检查记录。
  （2）检查应对照有关规范、标准进行，同时应对施工单位、监理单位的涉及安全的内容资料进行全面的审查。
  （3）检查发现的问题，应进行归类，会商形成有针对性的整改方案，逐一落实整改责任人、措施、时间，在整改完成后逐一进行复查；
  （4）对于存在的重大安全隐患，必须在一周内整改完毕，整改验收前不得进行该部位或工序的施工。

3.日常检查
  （1）建设方现场代表在日常巡查过程中发现安全隐患、违规作业等问题应及时向监理方、施工方反映，并作出限期整改的指令，通过监理例会纪要、监理通知等形式进行记录。指令不免除施工方对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性所应承担的全部责任。
  （2）建设方现场代表或建设方其他人员不得直接指挥施工作业。
3.节假日检查
  节前节后，组织安全检查，加强工人安全防患意识，克服麻痹思想。
4.自然灾害预控及灾后复工检查
  自然灾害发生前，组织安全检查，督促各参建单位根据上级领导指示及现场实际情况，制定相应的预控措施。自然灾害发生后，组织安全检查，确认无安全隐患后，方可复工。
  第六条 施工安全管理实行报告制度

  1.发生重大安全事故，建设方现场代表必须及时向处领导报告。
  2.对于检查发现的重大安全隐患，施工单位拒不整改或整改不力导致隐患持续存在的，建设方现场代表应及时指令监理单位发出施工暂停令，同时报告处领导。
  3.对于施工单位、监理单位施工安全行为、安全监理行为应进行记录，对于严重失职或不称职的施工单位、监理单位人员应报告处领导按合同相关规定予以更换。
  第七条 重大安全事故的处理按照国家有关规定执行。

第八条 本办法自公布之日起执行，由基建处负责解释。
— 1 —

